工程造价咨询报告书 咨询项目全称 文理学院上虞分院雨污分流改造二期建设工程 咨询业务类别 工程预算编制 咨询报告日期 2016年6月 12日 咨询单位：绍兴天源工程管理咨询有限责任公司

咨询报告书编号：SXTY2016-YS0520 咨询项目委托方全称：绍兴文理学院 咨询企业执业专用章：甲00163003175 咨询企业法定住所：绍兴市胜利东路405号国茂大厦七楼 邮 编：312000 联系电话：0575-88650035 咨询作业期： 2016年5月10日至2016年6月12日 法定代表人：周应苗 技术负责人：沈益树 项目负责人：张 晖 执（从）业资格（章）： 从事专业：建筑/市政 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

| 咨 询 报 告 书 目 录 第 1页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 关于文理学院上虞分院雨污分流改造二期建设工程预算编制报告 | 张 晖 | 2页 |  |
| 2 | 标底报价书 | 张 晖 | 1页 |  |
| 3 | 标底清单预算 | 张 晖 |  |  |

绍兴天源工程管理咨询有限责任公司

SXTY2016-YS0520

关于文理学院上虞分院雨污分流改造二期建设工程预算编制报告

一、工程概况：

1、工程名称：文理学院上虞分院雨污分流改造二期建设工程

2、建设规模及主要内容：

编制范围：绍兴文理学院上虞分院雨水管、污水管和化粪池改造等工作内容。

二、标底编制依据：

（一）工程量

1、工程量根据浙江中和建筑设计有限公司出具的图纸

（二）定额套用

1、工程量清单计价按建设工程量清单计价规范 GB 50500-2013执行。

2、定额执行：本工程预算根据项目设计的规范与标准、以及项目实施的工作内容，定额执行《浙江省建筑工程预算定额》（2010年）；《浙江省安装工程预算定额》（2010年版）；《浙江省市政工程预算定额》（2010年版）。

3、建建发[2016]144号文件、浙建站定[2016]23号文件、浙建站信[2016]25号文件。

（三）费用计取

1、工程取费标准按市政排水三类工程，组织措施费取安全文明施工费、工程定位复测费和已完工程及设备保护费中值；税金按增值税（含地方水利建设基金）。

2、农民工工伤保险费未包含在标底内，具体按绍政办发〔2007〕100号文件《绍兴市人民政府办公室转发市劳动保障局等部门关于绍兴市区建设工程施工企业农民工参加工伤保险实施意见的通知》执行。

（四）标底编制选用材料的计价依据：

1、材料价格：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2016年第4期及《浙江造价管理信息》2016年第4期及市场调查计取。信息价均按除税价计取。

2、人工价格：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2016年第4期补差。

三、标底编制需描述的其它事项：

1、拆除工程工程量结算按实调整。

2、本工程施工场外供电工程（含自备发电机或临时接电、临时线路架设等）需自行承担，综合考虑报价，不论实际采用何种方式，均不作调整。

3、混凝土按商品混凝土考虑，砂浆按现拌考虑，水泥按袋装考虑。实际如由于文明施工要求采用商品砂浆的，按实际情况调整。砂浆拌合用砂按黄砂考虑，管线垫层、回填用砂按机制砂考虑。

4、挖除工程中，道路、铺装下垫层、路基均按四类土考虑，绿带等其他土方按三类土考虑，结算口径不作调整。土方外运按渣土外运10公里信息价考虑，不再考虑处置费。

4、拆除的花岗石路面修复时，暂按可利用的花岗石40平方米考虑，实际如有不同，按实际利用面积调整。

四、其他需要说明的问题

投标人必须严格按照施工图纸、标底编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建筑工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，有关费用应包括在投标报价中。

绍兴天源工程管理咨询有限责任公司

2016年6月12日

标  底  报  价  书

工程名称：文理学院上虞分院雨污分流改造二期建设工程                  单位：元

| 工程类别 |  | 市政三类 |  | 质 量 等 级 |  | 合 格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 （大写） |  | 送 审 编 制 报 价 |  | 肆拾玖万叁仟玖佰伍拾叁元整 |  |  |  |  |
|  |  | 审 后 编 制 报 价 |  | 肆拾捌万陆仟肆佰零捌元整 |  |  |  |  |
| 总 报 价 组 成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） 参与竞争 | 项 目 名 称 |  |  |  | 送审编制报价 |  | 审后编制报价 | 备 注 |
|  | 市政 |  |  |  | 493953 |  | 486408 |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 493953 |  | 486408 |  |
|  | 附：安全文明施工费用共计：5626元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） 不参与竞争 | 项 目 名 称 |  |  |  | 送审编制报价 | 审后编制报价 |  | 备 注 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | （1）+（2） |  | 493953 | 486408 |  |  |

编制单位：（盖章）                        编制者证号：（盖章）

审核单位：（盖章）                        审核者证号：（盖章）

| 定价材料价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 原化粪池拆除顶盖、清理 |  | 只 | 6.000 | 1000 |  |
| 2 | 塑钢踏步 |  | 只 | 100.000 | 10 |  |
| 3 | 整体化粪池 | BHFE-2 | 只 | 3.000 | 3500 |  |
| 4 | 整体化粪池 | BHFE-3 | 只 | 3.000 | 5500 |  |
| 5 | 渣土外运 |  | m3 | 954.040 | 60 |  |
| 6 | 管道接入 |  | 项 | 1.000 | 1000 |  |