- 绍兴文理学院纺织服装学院

- 浙江省清洁染整重点实验室改建工程

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号：WL15-3-12

| 使 用 单 位： | 绍兴文理学院纺织服装学院 |
| --- | --- |
| 招标单位： | 绍兴文理学院招投标中心 |
| 监督单位： | 绍兴文理学院监察审计处 |
| 二○一五年三月 |  |

目   录

第一部分  招标公告 ………………………………………………………………………………3

第二部分  投标须知……………………………………………………………………………… 5

一、总则                                                                                                                                    5

二、招标文件                                                                                                                             6

三、开标和评标                                                                                                                          10

四、定标                                                                                                                                     12

五、授予合同                                                                                                                              13

第三部分 招标项目范围及要求   ………………………………………………………………15

第四部分 合同签订及付款说明 …………………………………………………………………23

第五部分  评标办法及标准………………………………………………………………………24

第六部分  投标文件及附件格式…………………………………………………………………27

第一部分 招标公告

受部门委托，学校就绍兴文理学院纺织服装学院浙江省清洁染整重点实验室（志廉楼四楼）改建工程项目公开招标，现将有关事宜公告如下：

一、招标单位：绍兴文理学院纺织服装学院

二、招标编号：WL15-3-12

三、项目名称：经管学院经管教学软件项目

| 标号 | 招标项目 | 预算（上限） |
| --- | --- | --- |
| 01标 | 试验台、实验操作台、仪器台、隔断等一批 | 296462元 |

四、投标资格：

投标单位须工商行政部门准许的生产或销售资格，售后服务有保障，信誉好，有履行合同的能力。

1.专业的实验室生产企业，营业执照经营范围里有实验室设备或实验室成套设备的企业。

2.同类产品50万以上的成功案例3个以上，合同原件及复印件加盖公章。

3.企业通过国际质量体系认证，职业健康认证，复印件加盖公章。

4.在本校有过施工案例但出现工期拖延或偷工减料等不良记录的投标单位，甲方有权拒绝其参与投标。

五、招标方式：

本次招标采用公开采购方式进行。采用封闭式投标，现场开标。定标原则：综合评分法，综合得分最高的投标单位中标。

六、投标报名须知：

1．投标报名：参加投标的单位于2015年4月2日～4月9日（公休日除外）上午8:30-11:30，下午14:00-16:30到绍兴文理学院招投标中心（绍兴文理学院西大门右侧）205室报名。

报名时应提供的资料：

a. 投标人有效期内的、经年检有效的《企业法人营业执照》（副本），原件及复印件（加盖单位公章）。

b. 投标人有效期内组织机构代码证复印件（加盖单位公章）。

c. 投标人有效期内的税务登记证复印件（加盖单位公章）。

d. 符合投标资格的相关证明材料。

2.资格审查已通过的单位需在报名时间内缴纳投标保证金，报名时间截止前未缴纳的，不得参加投标。标保证金3000元，户名:绍兴文理学院,账号:0900000103106600010,开户行:绍兴银行营业部，可采用银行汇票或转账的方式交纳。

七、开标时间和投标要求

1.开标会定于2015年4月15日上午9：00时在绍兴文理学院招投标中心207室举行（绍兴文理学院西大门右侧）。开标时各投标单位须提供汇款或缴款凭证原件和复印件。

2．投标单位于2015年4月15日上午9：00时前将投标书密封，并在封口处加盖骑缝公章和法人代表或授权委托人签字后送交给招标工作人员。

3. 投标文件要求正本1份，副本4份，投标文件分商务、技术两部分，要求分别封装，即详细报价清单在商务投标文件中；本次评标采取先评技术标后开商务标的方式，故要求将法人代表授权委托书与评标有关的材料即：与技术评分有关的设备规格配置及技术指标说明及质保期、销售业绩、公司信誉、供货期、其它优惠承诺等封装在技术投标文件中。

八、中标及合同签订
    中标单位应在接到学校中标通知书七日内完成合同签订，合同签定后先期交合同额10%的质保金，货到验收合格（15内）按合同额100%付款，正常运行一年无质量问题后，返还质保金。如出现违约情况参照政府采购有关规定处理。

九、采购答疑

投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2015年4月9日16：30时之前、将要求答疑的问题以书面形式送至绍兴文理学院招投标中心。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。

- 十、联系方式

- 报名地址：绍兴文理学院招投标中心（绍兴文理学院西大门右侧）205室，报名联系人：石老师 电话0575-88348811  传真:0575-88341862

技术咨询：刘老师  电 话： 0575-88348948

绍兴文理学院招投标中心

2015年3月27日

第二部分  投标须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6　本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品设备性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的预算金额。

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2投标产品报价明细表（如有/格式见第六部分附件3）；

2.1.3投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。若投标人的投标报价超过采购人设定的上限价，投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件2)；

2.2.2 企业资质与信誉等材料

2.2.3 所投产品相关材料

2.2.4 售后服务质量保证措施

投标产品的质保期，技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍。

2.2.5投标承诺书(格式见第六部分附件5)。

2.2.6未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)。

2.2.7投标人需要说明的其他文件和优惠条件说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料（开标时需提供的资质证明原件和合同原件）将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《投标产品报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.5若投标人的投标报价超过采购人设定的上限价，投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

4. 投标保证金

4.1报名时需缴纳投标保证金，报名时间截止前未缴纳的，不得参加投标。

4.2 保证金形式：投标报名期间需缴投标保证金3000元，户名:绍兴文理学院,账号:0900000103106600010,开户行:绍兴银行营业部，可采用银行电汇或转账或现金的方式交纳。

4.3 未中标人，其投标保证金无息退还。招标人退投标保证金时，以投标人投标函中的开户银行和帐号为准，如发生投标单位实际帐号与本投标函提供的帐号不一致，而造成招标人未能按时退还投标保证金的，相关后果由投标人自行负责。

4.4中标人应在中标通知书发出7日内与采购人签订合同，合同签定后先期交合同额10%的质保金，货到验收合格（15内）按合同额100%付款，正常运行一年无质量问题后，返还质保金。

4.5所有相关保证金不计息。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款；

4.6.5未按规定提交履约保证金的。

- 5.投标文件的有效期

- 5.1自投标截止日60天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

6.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字和投标单位盖章。

9．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

9.1 超过投标截止时间送交的；

9.2 未按规定交纳投标保证金的；

9.3无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

9.4 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

9.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全、错误的；

9.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.7 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

9.8未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

9.9投标设备详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.10对招标设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

9.11投标文件有招标方不能接受的条件；

9.12评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

9.13投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书的；

9.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.15其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法人代表或其委托授权人必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2 投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本中心主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

4.2采购人代表讲话，介绍采购情况。

4.3开标时按后到先开原则，启封投标文件，并对各授权人的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分。

4.5主持人宣布技术分，授权代表必须到场。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分脱序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低顺序推荐中标候选供应商。采购人2个工作日内在推荐的中标候选供应商中，按得分高低脱序确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

- 9.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；

- 2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法，综合得分最高的投标单位中标。

1.2中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与在第二预中标候选人签订采购合同，以此类推。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，将以电话、传真等形式通知中标人，随后向中标人发出书面中标通知，并将评定结果通知未中标的投标人。

2.2招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人在合同签订后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

第三部分 招标项目范围及要求

标1浙江省清洁染整重点实验室（志廉楼四楼）改建工程

| 序号 | 产品名称 | 实测规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验台 | 6375*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 2 | 试验台 | 1900*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 3 | 试验台 | 5875*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 4 | 试验台 | 3200*750*900 | 4 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明 |
| 5 | 试验台 | 3000*750*900 | 3 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 6 | 试验台 | 7500*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 7 | 试验台 | 7350*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 7 | 实验操作台 | 6375*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 8 | 实验操作台 | 1550*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 9 | 实验操作台 | 2050*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 10 | 实验操作台 | 5600*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 11 | 实验操作台 | 3775*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 12 | 实验操作台 | 1550*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 13 | 实验操作台 | 4200*750*800 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 14 | 实验操作台 | 5750*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 15 | 实验操作台 | 3300*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 16 | 仪器台 | 5550*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 17 | 仪器台 | 3390*850*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 18 | 仪器台 | 1800*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 19 | 仪器台 | 4590*850*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 20 | 三口水龙头,水槽，洗眼器 | 1000*500*260 | 4 | 套 |  |  | 进口品牌、三嘴鹅颈水龙头，陶瓷阀芯，PP旋钮；PP材料水盆，耐腐蚀。含2套高分子材质挡水板。一套洗眼器。 |
| 21 | 自闭式防水插座及一体成型盒 | 220V16A | 123 | 套 |  |  | 实验室专用，带1个一体成型铝和金插座盒及台内电线（4.0平方）含安装。 |
| 22 | 隔断 | 1462*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 23 | 隔断 | 775*1400*50 | 3 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 24 | 隔断 | 5525*1400*50 | 1 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 25 | 隔断 | 3000*1400*50 | 3 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 26 | 隔断 | 825*1400*50 | 4 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 27 | 隔断 | 1600*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 28 | 隔断 | 1363*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 29 | 隔断 | 1462*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 30 | 隔断 | 5400*1400*50 | 1 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 31 | 隔断 | 3200*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 32 | 气瓶柜带报警器 | 1000*500*2000 | 1 | 套 |  |  | 全钢制、柜体采用1.5mm厚进口镀锌钢板、金属喷塑、定制316不锈钢H字型拉手；西门子智能报警系统；双层板结构，内衬防爆高分子材料，更加坚固安全，带锁，带2套316不锈钢固定支架，2套升降垫板。 |
| 33 | 实验废水处理装置 |  | 3 | 套 |  |  | 箱体用耐腐蚀的高分子透明材料制成，带活性炭过滤网。详细参数见技术要求。 |
| 34 | 上水软管＋回收器 |  | 4 | 套 |  |  | 上水软管材质为不锈钢，回收器材质为304不锈钢 |
| 35 | 抽风系统 |  | 4 | 套 |  |  |  |

一、实验专用设备的技术要求

实验专业设备的产品的质量、技术标准、配套件性能及技术，实验专业设备的性能及技术应参照以下标准的要求：

1、产品必须符合有害物质限量国家强制标准(GB18580-2001)的要求，甲醛释放量需达到E1级标准。采购人将组织权威检测部门对生产过程和最终交付的家具进行相关检测，并邀请设计单位共同参与，检测费用由中标方承担，若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由供方负责。

2、钢支架及钢制品应符合高端实验室细节及标准暨《美国科学设备暨实验室专用家具国际协会》SEFA 8 M (Laboratory Grade Casework 实验室等级钢制家具柜体要求)；

3、《美国材料与试验协会》ASTM-E-84 (Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials 建筑材料表面耐燃特性检测标准)；

4、《美国防火协会》NFPA-45 (Fire Protection for Laboratories Using Chemicals 化学实验室防火标准)。

5、创新部分：实验台为环保型实验台；定制不锈钢亚光一字型拉手；镀锌钢型亚光通风柜；实验台带水部分水槽、台面、挡水板采用无缝连接技术，代替传统玻璃胶。

：一体完美无缝连接

6、实验室等级钢制家具其硬件的结构强度和性能特征要满足本技术文件第《五、实验室等级钢制家具检测方法和性能指标》的要求；

7、实验室等级钢制家具钢材表面处理要求(所有钢制柜体、框架及支架依本规定办理；

7.1按照标准工序采用环氧树酯粉末静电喷涂，颜色可由招标人根据家具制造商的标准色卡统一选择；

7.2表面处理性能要求应符合SEFA 8 M标准。

8、除有特别说明者外，所有柜体内外组装用螺丝均应为编号304或316不锈钢材质平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害。

9、水电安装：所有水、电安装达到安全、适用，并采用隐藏式安装。

10、投标时提供实验室废水处理系统装置一台，304不锈钢一字型创新拉手一条，进口品牌三口水龙头一个，实验室台面一小块（不需封边），钢架一小块，进口镀锌钢喷涂处理的一小块、以上六个小样（不需多提供），作为投标文件的一部分包在袋子里注明投标单位与投标文件一起提交，同时中标后作为以后验收的依据。

11、所有钢架及钢板磷化、酸洗处理。

12、采用美国先进的科学的实验台设计规范，配件全部采用不锈钢名牌五金、具十分人性化集美观大方

全钢制平板式试剂柜的细节。

13、项目在四楼无电梯，中标单位把此成本考虑在内。

二、材质要求

实验台、通风柜的柜体采用1.2mm用进口镀锌钢板制作。

14、台面

采用美国富美家品牌14.6mm实芯理化板或13mm荷兰进口千思板或12.7mm上海威盛亚实芯理化板；操作面前缘上边经加厚圆滑处理，美观且光滑不伤手。

114.1 台面应保持水平，拼合台面应保持在一个平面内。台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。

14.2 实验台承重≥300Kg/m2,仪器台承重≥500Kg/m2。

14.3 水槽台与中央台间之挡水板采用厚13mm及以上的黑色或灰色高分子材料制作。挡水板宽7500mm(±1.5mm)，高300mm(±1.5mm)，两边下斜至200mm(±1.5mm)，两侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

15、柜体

15.1 柜体（门板、抽屉）：柜体为全钢结构。落地式柜体高度为880mm(±mm)；柜体后方应具备容易拆装的背板，可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统；

15.2 使用全钢柜体，除有特别说明者外，钢制柜体柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板（SPCCT）经光纤激光切割机切割、日本数码阿玛达折弯成形、再经日本卡库精密焊接机械手设备焊接定型后，采用德国博世打磨机修去废边毛刺; 环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75μm）;环氧树脂喷涂镀锌钢材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

16、柜门

16.1 抽屉底部和四面抽墙为整块进口镀锌钢板一体成形设计，磨具一次性冲压而成。

16.2 基材采用≥1.2mm厚进口镀锌钢板（SPCCT）经光纤激光切割机切割、日本数码阿玛达折弯成形、再经日本卡库精密焊接机械手设备焊接定型后，采用德国博世打磨机修去废边毛刺; 环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75μm）环氧树脂喷涂镀锌钢材质，防腐蚀、防潮、耐高温以及耐磨。双层门板设计，中间填充有隔音材料。

16.3 柜门内侧装有防撞贴。

17、抽屉面板

17.1 抽屉能抽出至少300mm。

17.2 基材采用≥1.0mm厚进口镀锌钢板（SPCCT）经光纤激光切割机切割、日本数码阿玛达折弯成形、再经日本卡库精密焊接机械手设备焊接定型后，采用德国博世打磨机修去废边毛刺; 环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75μm），环氧树脂喷涂镀锌钢材质，防腐蚀、防潮、耐高温以及耐磨。

17.3 抽屉面板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。

18、合页

隐蔽型，采用高光泽的SUS304不锈钢合页，表面环氧树脂喷涂，可耐酸碱，防腐蚀。运动负重：≥90kg（≥100000次）。打开角度为180度。基本底柜/吊柜采用2个不锈钢合页，高柜采用3个不锈钢合页。

19、层板

19.1 采用≥1.0mm厚进口镀锌钢板（SPCCT）经光纤激光切割机切割、日本数码阿玛达折弯成形、再经日本卡库精密焊接机械手设备焊接定型后，采用德国博世打磨机修去废边毛刺; 环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75μm），环氧树脂喷涂镀锌钢。

19.2 抽屉面板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。

19.3 内置活动层板，层板上下调节间距每格约20mm。

19.4 层板由四个层板扣支撑，承重为大于50kg。

20、抽屉装置

抽屉导轨为经防腐处理的三段式静音导轨， 运动负重≥35kg（开合次数≥100000 次），抽屉内表面均设有防撞垫片。

20.1 导轨品牌：DTC，海福乐，海蒂诗.

20.2拉手：定制304不锈钢一字型拉手.表面亚光处理，立体感，以稳重素雅感。

20.3 服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；

20.4 所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处应打磨平整以保持为连续的平滑表面；

20.5 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；

21、水槽

进口品牌、采用BROEN、意大利TOF、BRLON实验室专用耐酸碱、抗腐蚀注塑成型PP水槽，其落水头内内附滤水垫片，规格为850*450*310，防酸碱、耐有机溶剂。

22、三口鹅颈水龙头

进口品牌、采用进口铜制立式三口鹅颈化验龙头，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。阀芯采用欧美日制品，出水口3只，上方一口可360°旋转，下方两口左右距离 250mm以上，并具可拆式高压缩口出水口以方便衔接软管。可选用：意大利TOF、意大利FAR、丹麦Broen

参考品牌：意大利FAR纯进口水龙头或参考品牌。

23、化学实验废水处理装置

产品由搅拌机、棒形PH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成。且反应槽、过滤槽、活性炭槽厚度均≥3m。

23.1 可处理绝大多数无机污染物，包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液。处理后的废液能达到国家规定的排放标准。

23.2 处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量12升。

23.3 箱体用耐腐蚀的深蓝色透明材料制成。

23.4 带一个无级变速搅拌机。

23.5 pH计的测量范围为0～14，精确度为0.01。

23.5 产品外形为长方形，电源AC220V  50Hz    DC12V   90W调速控制。

23.6 底部装有四个万向轮，移动方便，对角两轮带有定位片，能固定方位。

23.7带有漏电保护装置，保证安全。

第四部分  合同签订及付款说明

一、合同签订

1.本项目施工图纸由第三方设计完成，中标方需要在中标之日起的三天内根据甲方需要提供相关设备的安装组建全套图纸，同时将合同总额的5%打入甲方指定账户作为质保金，与甲方签订买卖合同。三天内如果没有实施上述工作，甲方有权将中标方作废，投标保证金不予退还。

2. 如果发生上述废标问题，新的中标单位将从投标过程中根据评委所做评标顺序顺次选取。

二、供货及验收

1.项目实施中甲方只负责水电到户，实验台内部分水电由中标方负责施工。

2.为了保证此项目的质量及降低中标单位的风险，中标单位在合同签订后15天内将所有货物送到招标方指定地点并进行安装，设备安装完毕，使用单位将对此设备进行严格验收，合格后，走付款流程；如果验收不合格，甲方有权拒付此合同所涉及所有款项。

3.中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试。设备安装过程如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给甲方。

三、付款

中标方按照上述要求供货、安装调试完毕，由甲方组织专家及设计单位共同验收合格后，由甲方支付全额合同货款。设备正常使用满12个月后支付合同签署过程预交的合同总额5%的质保金，不计息。

四、其他

中标单位需承担每个标段总金额5%的项目施工图设计费，中标时交给设计单位。

第五部分  评标办法及标准

特别条款：

A.如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。因本项目先评技术部分再评报价部分，故所有投标人的报价均正常唱标(经本招标文件无效投标条款认定为无效投标的除外)。

B.非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

1．开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

本次招标的评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、服务承诺、评委印象等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

- 2．评分标准：

总分100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人或5人以上单数组成，评分计算技术分时，取5位评委的平均分，平均值保留小数2位）：

技术分（60分）

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室部分:功能配置及技术指标满足度（18分） | 投标产品及选材与招标文件的产品配置与功能技术指标进行综合比较后，由评标委员会集体确定档次打分，好得18-15分，较好得14-11分，一般得10-7分，差得6-2分。投标文件内需提供每个产品的图片及整体效果图，每缺少一张图片按扣3分处理，直至扣完为止。（技术偏离表不作为评分依据，只作为工程完工后的验收依据） |
| 2 | 系统部分：实验室废水处理系统装置的功能及技术指标满足度（6分） | 实验台功能及安装技术、实验室废水处理装置的功能及技术指标进行综合比较后，由评标委员会集体确定档次打分，好得6-5分，较好得4-3分，一般得3-2分，差得1-0分。 |
| 3 | 企业实力信誉 （5分） | 投标人的规模、生产能力、人员配置、知名度等情况进行比较评判。好的得5-4分；较好得4-2分；一般得2-1分。 |
| 4 | 项目实施等（3分） | 投标人的施工组织方案及措施和本项目技术人员配置等，好的得3-2分；较好得2-1分；一般得1-0分。 |
| 5 | 售后服务质量保证措施（3分） | 对投标人在技术支持及售后服务保障、培训等方面的投标情况进行综合比较。分三个等级：优：3分；良：2分；一般：1分；最高得3分。无售后、培训计划或实施方案不得分。 |
| 6 | 认证分(3分) | 获得银行信用AAA认证得1分、信用AAA认证得1分、中国教育装备协会会员得1分（原件备查）。 |
| 7 | 工艺和设备先进性（3分） | 根据投标人实验室家具生产工艺和设备的先进性评分。好的得3-2.5分；较好得2.5-1.5分；一般得1.5-0分。 |
| 8 | 投标单位提供的小样（5分） | 提供合格的小样品为5分，不合格或缺任一小样品，小样品分为0分。 |
| 9 | 产品技术、权威证明文件（5分） | 钢木实验台检测报告得1分；通风柜检测报告得1分; 实验废水处理装置提供教育部教学仪器研究所出具的检测报告得2分；实验台获得国家知识产权局颁发的专利证书得1分（原件备查） |
| 10 | 设计分（2分） | 提供通风系统设计图，合格的：得1分，不合格不得分，平面设计图1分，合格的：得1分，不合格不得分。 |
| 11 | 水电施工及(2分) | 水电布置图的合理性及整体实验室水电合理性的建议2分，一般得1分，不合理或无不得分。 |
| 12 | 投标产品销售案例（3分） | 成功实施50万以上的同类项目的案例合同的案例合同。每例得1分，最多加分不超过3分(原件备查)。 |
| 13 | 评委印象、其他优惠措施（2分） | 根据投标文件制作情况，询标情况、优惠情况、服务质量、产品的自主创新及节能环保、用户反映、市场占有率等情况进行比较评判。好的得1.5-2分；较好得1-1.5分；一般的得0-0.5分。 |

商务分（40分）

投标报价（40分）：

评标基准价：以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

注：如投标文件未按规定制作、填写、密封封装的，技术总分评标委员会将酌情予以15分的扣分。

投标报价超过上限价的,投标报价作零分处理。

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方绍兴文理学院招标文件编号：WL       招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本二份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

- 1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以投标函为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还。

5、同意向绍兴文理学院提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求。

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

- 8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．     标：                投标总价为（大写）：           元人民币。

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            以本公司的名义参加绍兴文理学院（招标人）组织的                    投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加            （编号：WL      ）采购投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁脱挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇一五年   月   日

报价一览

| 序号 | 产品名称 | 实测规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验台 | 6375*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 2 | 试验台 | 1900*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 3 | 试验台 | 5875*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 4 | 试验台 | 3200*750*900 | 4 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明 |
| 5 | 试验台 | 3000*750*900 | 3 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 6 | 试验台 | 7500*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 7 | 试验台 | 7350*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 7 | 实验操作台 | 6375*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 8 | 实验操作台 | 1550*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 9 | 实验操作台 | 2050*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 10 | 实验操作台 | 5600*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 11 | 实验操作台 | 3775*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 12 | 实验操作台 | 1550*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 13 | 实验操作台 | 4200*750*800 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 14 | 实验操作台 | 5750*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 15 | 实验操作台 | 3300*750*900 | 2 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 16 | 仪器台 | 5550*750*900 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 17 | 仪器台 | 3390*850*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 18 | 仪器台 | 1800*750*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 19 | 仪器台 | 4590*850*850 | 1 | 台 |  |  | 全钢制、柜体采用1.2mm厚进口镀锌钢板、实芯理化板台面、定制不锈钢一字型拉手。详细技术参数见技术说明。 |
| 20 | 三口水龙头,水槽，洗眼器 | 1000*500*260 | 4 | 套 |  |  | 进口品牌、三嘴鹅颈水龙头，陶瓷阀芯，PP旋钮；PP材料水盆，耐腐蚀。含2套高分子材质挡水板。一套洗眼器。 |
| 21 | 自闭式防水插座及一体成型盒 | 220V16A | 123 | 套 |  |  | 实验室专用，带1个一体成型铝和金插座盒及台内电线（4.0平方）含安装。 |
| 22 | 隔断 | 1462*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 23 | 隔断 | 775*1400*50 | 3 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 24 | 隔断 | 5525*1400*50 | 1 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 25 | 隔断 | 3000*1400*50 | 3 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 26 | 隔断 | 825*1400*50 | 4 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 27 | 隔断 | 1600*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 28 | 隔断 | 1363*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 29 | 隔断 | 1462*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 30 | 隔断 | 5400*1400*50 | 1 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 31 | 隔断 | 3200*1400*50 | 2 | 套 |  |  | 航空铝镁合金＋玻璃结构 |
| 32 | 气瓶柜带报警器 | 1000*500*2000 | 1 | 套 |  |  | 全钢制、柜体采用1.5mm厚进口镀锌钢板、金属喷塑、定制316不锈钢H字型拉手；西门子智能报警系统；双层板结构，内衬防爆高分子材料，更加坚固安全，带锁，带2套316不锈钢固定支架，2套升降垫板。 |
| 33 | 实验废水处理装置 |  | 3 | 套 |  |  | 箱体用耐腐蚀的高分子透明材料制成，带活性炭过滤网。详细参数见技术要求。 |
| 34 | 上水软管＋回收器 |  | 4 | 套 |  |  | 上水软管材质为不锈钢，回收器材质为304不锈钢 |
| 35 | 抽风系统 |  | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |